## фарм
УТВЕРЖДАЮ
ГКП на ПХВ "Мактааральская районная больница "Атакент"
И.о руководителя:____________________Тулегенов М.А.
Дата составления "15" марта 2024 года
Объявление №3-А о проведении закупа товаров, лекарственных средств и медицинского изделия способом запросов ценовых предложений
ГКП на ПХВ «Мактааральская районная больница «Атакент» управление общественного здоровья Туркестанской области ,заказчик и организатор выступающий в одном лице,
находящейся по адресу: ТО, Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85, объявляет о проведении закупа способом запросов ценовых предложений
в соответствии приказом Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) 2.Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Сроки и условия поставки товаров | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки
1 | Моющее средство | Универсальное концентрированное дезинфицирующее и моющее средство 1 литр(евроконтейнер) | Флакон | По заявке заказчика | 600 | 7500 | 4500000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
2 | Дезинфицирующее жидкое мыло | Антисептическое моющее средство (Жидкое мыло) 1 литр | Флакон | По заявке заказчика | 1100 | 5500 | 6050000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
3 | Дезинфицирующее жидкое мыло | Антисептическое моющее средство (Жидкое мыло) 5 литр | Канистра | По заявке заказчика | 440 | 21500 | 9460000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
4 | Оксибупрокаин | Оксибупрокаин капли глазные 0,4 % 5 мл | Флакон | По заявке заказчика | 200 | 577.7 | 115540 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
5 | Атропин | Атропин раствор для инъекций 1 мг/мл | Ампула | По заявке заказчика | 500 | 14.45 | 7225 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
6 | Фенилэфрин | Фенилэфрин раствор для инъекций 1 % 1 мл | Ампула | По заявке заказчика | 100 | 38.47 | 3847 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
7 | Нифедипин | Нифедипин таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | Таблетка | По заявке заказчика | 3000 | 9.44 | 28320 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
8 | Пентоксифиллин | Пентоксифиллин раствор для инъекций 2%, 5 мл №5 | Ампула | По заявке заказчика | 3000 | 90 | 270000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
9 | Кальция глюконат | Кальция глюконат раствор для инъекций 10% по 10 мл | Ампула | По заявке заказчика | 1000 | 43.63 | 43630 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
10 | Метилдопа | Метилдопа таблетки 250мг | Таблетка | По заявке заказчика | 1000 | 28.53 | 28530 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
11 | Тетрациклин | Тетрациклин мазь глазная 1 % 10 г | Туба | По заявке заказчика | 500 | 477.92 | 238960 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
12 | Фитоменадион | Фитоменадион Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл | Ампула | По заявке заказчика | 1000 | 132.74 | 132740 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
13 | Добутамин | Добутамин концентрат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг/20 мл | Ампула | По заявке заказчика | 50 | 2580 | 129000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
14 | Норэпинефрин | Норэпинефрин Концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/4 мл | Ампула | По заявке заказчика | 100 | 1500 | 150000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
15 | Пипетка | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) 3,5 мл нестерильный | Штука | По заявке заказчика | 2000 | 24 | 48000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
16 | Планшет лабораторный | Планшет лабораторный П-10 д/опр группы крови, п/с 10 лунок | Штука | По заявке заказчика | 10 | 670 | 6700 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
17 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное, синтетическое, Агат ТИП-А, Классическое,100 мл | Штука | По заявке заказчика | 5 | 3600 | 18000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
18 | Дозатор | Дозатор 1-канальный БЛЭК переменного объема 100-1000 мкл | Штука | По заявке заказчика | 3 | 132000 | 396000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
19 | Дозатор | Дозатор 1-канальный БЛЭК переменного объема 10-100 мкл | Штука | По заявке заказчика | 3 | 144000 | 432000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
20 | Клеенка подкладная | Клеенка подкладная резиновая (25м в рулоне) | Метр | По заявке заказчика | 600 | 2900 | 1740000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
21 | Марля медицинская | Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м*90см - 30 плотность | Метр | По заявке заказчика | 15000 | 195 | 2925000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
22 | Проксиметакаин | Капли глазные 0,5% 15мл | Флакон | По заявке заказчика | 100 | 6300 | 630000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
23 | Пленка рентгеновская | Пленка рентгеновская №125 Размер 25*30 | Упаковка | По заявке заказчика | 40 | 141000 | 5640000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
24 | Термометр | Термометр электронный | Штука | По заявке заказчика | 1000 | 1250 | 1250000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
25 | Пленка рентгеновская | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей рентгенографии. Размер 30х40 | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 55110 | 551100 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
26 | Пленка рентгеновская | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей рентгенографии. Размер 24х30 | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 32950 | 329500 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
27 | Пленка рентгеновская | Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная для общей рентгенографии. Размер 18х24 | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 22530 | 225300 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
28 | Канюля назальная кислородная | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS. Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | Штука | По заявке заказчика | 500 | 923.55 | 461775 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
29 | Канюля назальная кислородная | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – S. Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | Штука | По заявке заказчика | 2500 | 923.55 | 2308875 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
30 | Канюля назальная кислородная | Канюля назальная кислородная, взрослый, размер - L. Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | Штука | По заявке заказчика | 3000 | 923.55 | 2770650 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
31 | Левокарнитин | Раствор для инъекций 1г/5мл | Ампула | По заявке заказчика | 1500 | 899.4 | 1349100 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
32 | Пробирка центрифужная | Пробирка центрифужная с делениями и винт. пробой, 50мл | Штука | По заявке заказчика | 500 | 125 | 62500 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
33 | Скальпель | Скальпель №16 с защитным колпачком, одноразовый, стерильный | Штука | По заявке заказчика | 500 | 80.0128 | 40006.4 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
34 | Скальпель | Скальпель №20 с защитным колпачком, одноразовый, стерильный | Штука | По заявке заказчика | 500 | 80.0128 | 40006.4 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
35 | Скальпель | Скальпель №22 с защитным колпачком, одноразовый, стерильный | Штука | По заявке заказчика | 500 | 80.0128 | 40006.4 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
36 | Скальпель | Скальпель №24 с защитным колпачком, одноразовый, стерильный | Штука | По заявке заказчика | 500 | 80.0128 | 40006.4 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
37 | Корневые иглы | Корневые иглы для медикаментозной обработки корневых каналов, а также для их пломбирования | Упаковка | По заявке заказчика | 20 | 4520 | 90400 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
38 | Эндофил | Эндофил рентгенконтрастная паста для постоянного пломбирования корневых каналов. | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 36212 | 362120 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
39 | Материал пломбировочный стоматологический | Материал пломбировочный стоматологический | Упаковка | По заявке заказчика | 20 | 56350 | 1127000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
40 | Композит | Композит химического отверждения | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 18290 | 182900 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
41 | Паста стоматологическая | Девитализ паста стамологическая 6 гр | Упаковка | По заявке заказчика | 30 | 32000 | 960000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
42 | Уницем | Уницем 100/60 гр белый | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 2448 | 24480 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
43 | Щетка | Щетка для удаление пятен и полировки | Штука | По заявке заказчика | 10 | 204 | 2040 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
44 | Хирургический Гладилки | Хирургический Гладилки стоматологические | Штука | По заявке заказчика | 40 | 1948 | 77920 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
45 | Хирургический Гладилки | Гладилка 2-х сторонняя (TW3-348) (786-988) | Штука | По заявке заказчика | 40 | 1948 | 77920 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
46 | Хирургический Гладилки | Гладилка 2-х сторонняя (TW3-349) (786-989) | Штука | По заявке заказчика | 40 | 1948 | 77920 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
47 | Хирургический Гладилки | Гладилка 2-х сторонняя (TW3-350) (786-990) | Штука | По заявке заказчика | 40 | 1948 | 77920 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
48 | Хирургический штопфер | Гладилка-штопфер (TW3-263) (786-761) | Штука | По заявке заказчика | 40 | 2128 | 85120 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
49 | Зеркало | Зеркало стоматологические (TW3-03) (786-624) | Штука | По заявке заказчика | 40 | 1062 | 42480 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
50 | Материал специальный | Кетак Моляр Изимикс АРТ | Штука | По заявке заказчика | 40 | 51678 | 2067120 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
51 | Ручка для зеркало | Ручка для зеркало стоматологические (TW3-21) (786-628) | Штука | По заявке заказчика | 40 | 1240 | 49600 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
52 | Шпатель | Шпатель 2-х сторонний для цемента (TW3-601) (786-983) | Штука | По заявке заказчика | 20 | 2306 | 46120 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
53 | Шпатель | Шпатель 2-х сторонний для цемента (TW3-604) (786-980) | Штука | По заявке заказчика | 20 | 2306 | 46120 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
54 | Шпатель | Шпатель 2-х сторонний для цемента (TW3-605) (786-982) | Штука | По заявке заказчика | 20 | 2306 | 46120 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
55 | Шпатель | Шпатель 2-х сторонний для цемента (TW3-606) (786-981) | Штука | По заявке заказчика | 20 | 2306 | 46120 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
56 | Вата | Вата медицинская нестерильная 100 гр. | Штука | По заявке заказчика | 2000 | 420 | 840000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
57 | Мочеприемник стерильный | Мочеприемник стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с завязками | Штука | По заявке заказчика | 2000 | 216.09 | 432180 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
58 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха (пластиковая на 2л) | Штука | По заявке заказчика | 1000 | 1500 | 1500000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
59 | Фентанил | Фентанил раствор для иньекций 0,005%-2,0мл | Ампула | По заявке заказчика | 500 | 95.65 | 47825 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
60 | Тиопентал натрий | Тиопентал лиофилизат для раствора для инъекций 1 г флакон | Флакон | По заявке заказчика | 50 | 877.57 | 43878.5 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
61 | Реактив | Реагент Дилюент BCC-3D применяется на автоматических гематологических анализаторов BCC-3900 для разбавления образцов крови. Состав: натрия сульфат, натрия хлорид, натрия фосфат двухатомных, борная кислота. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 ° C в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 90 дней. Объем 20 л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 14 | 52615 | 736610 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
62 | Реактив | Очищающий реагент применяется на автоматических гематологических анализаторов BCC-3900 для очистки трубопроводов гематологических анализаторов для предотвращения перекрестного загрязнения, вызванного остатками крови или других частиц. Состав: натрия карбонат, натрия сульфат, поверхностно-активные вещества, консерванты.Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 °С в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 ° C в темном месте в течение 90 дней. Объем 50 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 12672 | 126720 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
63 | Реактив | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации глюкозы ( GLU-OX), содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Глюкоза в образце при активации глюкозооксидазы (GID) реагента, образует глюконовую кислоту и пероксид водорода. При наличии пероксидазы (POD) пероксид водорода вступает в реакцию с анилиновым красителем оригинального материала и 4-аминоантипирином, в результате чего образуется H2O и хинониминовый пигмент, образовавшийся объем хинониминового пигмента пропорционален содержанию глюкозы в образце. Расчет концентрации глюкозы в образце осуществляется за счет измерения окончательного объема пигмента при определенной длине волны.Компоненты: R 1 -Пероксидаза 375 ед/л;4-гидроксибензоат 15 ммоль/л; 4-аминоантипирин 0.75 ммоль/л;PBS 110 ммоль/л. R 2- Глюкозооксидаза 6 кед/л; PBS 110 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Время проведения теста 300~600 секунд . Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-2 мкл . Количество тестов в упаковке не более 587.Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон составляет 0-40 мкмоль на л (720мг/дл) . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента . | Упаковка | По заявке заказчика | 18 | 20936 | 376848 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
64 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации мочевины (UREA ) в сыворотке крови, плазме или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Мочевина в образце, катализированная уреазой в реагенте, вступает в реакцию с водой, в результате чего образуется аммиак и диоксид углерода. Аммиак и α-кетоглутаровая кислота в реагенте при катализе глутамата дегидрогеназы (ГЛДГ) образуют глутамовую кислоту, при этом NADH окисляется до NAD . Таким образом, абсорбция света на 340 нм снижается. Контроль уровня снижения абсорбции света при 340 нм позволяет рассчитать концентрацию мочевины в образце. Компоненты: R1 - α-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л; Глутамат дегидрогеназа >800 ЕД/Л; NADH 0.35 ммоль/л; Аденозин дифосфат 1.5 ммоль/л; Трис буфер 115 ммоль/л. R 2 - Трис Буфер 115 ммоль/л; Уреаза > 40000 ЕД/Л; α-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л. Время проведения теста 60 секунд. Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-3 мкл . Количество тестов в упаковке не более 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-35 ммоль/л (азот мочевины 98 мг/дл).Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента . | Упаковка | По заявке заказчика | 20 | 49752 | 995040 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
65 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе Dirui CS- T240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в образце катализирует L-аспартат aминo-,что приводит к преобразованию α-кетоглутарата в эфир уксусной кислоты и L-глутамат. Эфир уксусной кислоты восстанавливается малатдегидрогеназой в реагенте до L-яблочной кислоты. В это время НАДН окисляется до НАД, так что значение абсорбции света при 340 нм снижается. При контроле скорости снижения значения абсорбции при 340 нм, измеряют активность аспартата аминотрансферазы (АСТ). Помехи эндогенного пирувата могут быть удалены быстро и полностью во время запаздывания. Компоненты: Реагент 1 - Лактат дегидрогеназа >1365 ЕД/Л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л. Реагент 2 - Малат дегидрогеназа >1635 ЕД/Л; α-кетоглутарат 36 ммоль/л; НАДН >0.75ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л.Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Время проведения теста 120~180 секунд. Объем R1-200 ml .Объем R2- 60 ml.Объем образца-15 мкл .Количество тестов в упаковке не более 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением . Линейный диапазон настоящего регента составляет 3 ~ 1000 ЕД/Л. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм . Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента . | Упаковка | По заявке заказчика | 20 | 26130 | 522600 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
66 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях in vitro активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе Dirui CS- T240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). В присутствии АЛТ L-аланин вступает в реакцию с α-кетоглутаратом, в результате чего образуется пируват и L-глутамат. Пируват восстанавливается до L-лактата при помощи ЛДГ, присутствующей в реагенте, а тем временем НАДН окисляется до НАД, что позволяет снизить значение абсорбции до 340 нм. Активность АЛТ можно проверить за счет измерения скорости снижения абсорбции при 340нм. Эндогенетический пируват образца восстанавливается ЛДГ во время периода задержки реакции, таким образом, чтобы он не создавал помех для теста .Компоненты: Реагент 1 - Аланин 600 ммоль/л; ЛДГ >1820ЕД/Л; Трис Буфер 80 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 80 ммоль/л; НАДН >0.75 ммоль/л; α- кетоглутарат 36 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Время проведения теста 60-120 секунд. Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл . Объем образца-15 мкл .Количество тестов в упаковке не более 587. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе .Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением . Линейный диапазон: 4-1000 ед/л .Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 20 | 26130 | 522600 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
67 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего холестерина ( TC ) в сыворотке или плазме человека на биохимическом анализаторе Dirui CS- T240. Холестериновый эфир в образце под воздействием липопртеинэстеразы в реагенте селективно катализируется и гидролизуется в холестерин и свободную жирную кислоту. Образующийся в результате общий холестерин, окисляемый оксидазой холестерина, формирует холест-4-ен-3-ен-3-кетон и пероксид водорода. Под воздействием пероксидазы периоксид водорода вступает в реакцию с гидроксибензойной кислотой и 4-амино-антипирином с образованием H2O и хинониминового пигмента. При этом объем образующегося хинониминового пигмента пропорционален содержанию общего холестерина в образце. Поэтому измерение образуемого объема пигмента на определенной длине волны позволяет рассчитать концентрацию общего холестерина. Компоненты: R 1 - Липопротеинлипаза > 300 ЕД/Л; Пероксидаза > 750 ЕД/Л; p-гидроксибензойная кислота 45 ммоль/л; Тритон X-100 0.3%; Буфер 50 ммоль/л. R 2 - 4аминоантипирн 0.3 ммоль/л; Холестериноксидаза > 300 ЕД/Л; Буфер 50 ммоль/л. Время проведение теста 5~10 минут. Объем R1-240 мкл .Объем R2-60 мкл .Объем образца-15 мкл . Количество тестов в упаковке не более 587. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-20 ммоль/л (774 мг/дл). Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. Есть дополнительные услуги : выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента . | Упаковка | По заявке заказчика | 18 | 62824 | 1130832 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
68 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрациихолестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-Х), содержащегося в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Холестерин липопротеинов низкой плотности в образце под воздействием ПАВ в реагенте селективно катализируется и гидролизуется эстеразой холестерина в холестерин и свободную жирную кислоту. Образующийся в результате холестерин, окисляемый оксидазой холестерина, формирует холест-4-ен-3-ен-3-кетон и пероксид водорода. Под воздействием пероксидазы периоксид водорода вступает в реакцию с аналиновым красителем оригинального материала и 4-амино-антипирином с образованием H2O и хинониминового пигмента, при этом объем образующегося хинониминового пигмента пропорционален содержанию холестерина липопротеинов низкой плотности в образце. Поэтому измерение образуемого объема пигмента на определенной длине волны позволяет рассчитать концентрацию холестерина липопротеинов низкой плотности в образце. Компоненты: Реагент 1 - 4-аминоантипирин 1ммоль/л; Холестерин оксидаза 500 ед/л; Холестерин стераза 800 ед/л; Пероксидаза 800 ед/л; Неионное ПАВ 0.5 % Соединение полимера Необходимое количество; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Реагент 2- DSBmT 1.2%; Неионное ПАВ 0.5%; Буфер MOPS 100 ммоль/л. Время проведения теста 300 секунд. Объем R1-150 мл .Объем R2-50 мкл .Объем образца-4 мкл . Количество тестов в упаковке не более 366. Калибратор в наборе. Контроль реагента проводится на контроле для липидов Уровень 1и 2 . Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-450 мг/дл . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 2 | 296951 | 593902 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
69 | Реактив | Реагент применяется для лабораторного квантитативного определения активности ɑ-амилаза (AMY) в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Данный реагент действует методу, рекомендованному Международной федерацией клинической химии (IFCC), этилен-pNP-G7 (E-pNP-G7) принимается в качестве субстрата для предотвращения разложения эктоэнзима. Компоненты: R1- Глюкозидаза ＞4500 у./л.; Сульфат магния 10 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Буфер HEPES 50 ммоль./л. R2 - E pNP-G7 5.5 ммоль./л.; уфер HEPES 50 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Компоненты не могут быть взаимозаменяемы в различных комплектах. Время проведения теста 60 сек. Объем R1-200 мл . Объем R2-50 мл . Объем образца-7,5 мкл . Количество тестов в упаковке не более 783. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон реагента: свыше 1500 у/л. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 2 | 376412 | 752824 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
70 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro активности гамма-глутамилтрансфераза (GGT) в сыворотке и плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Настоящий реагент включает растворимый субстрат Glucana, рекомендованный МФКХ. Глутамил из γ-ГТ каталитического субстрата перемещается в глицилглицин, в результате чего образуется глутамил глицилглицин и 5-амино-2-нитрофенил формат. Компоненты: Реагент 1: Трис Буфер 100 ммоль/л; Натрия хлорид 5 ммоль/л; Глицилглицин 125 ммоль/л. Реагент 2: Трис Буфер 100 ммоль/л; L-γ- глутамил -3-карбокси-4-нитроанилин 14.5 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Время проведения теста 60~120 секунд . Объем R1-200 мл .Объем R2-50 мл .Объем образца-25 мкл . Количество тестов в упаковке не более 671. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением . Линейный диапазон настоящего реагента – 0~450 ед/л (7,5 мккат/л). Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код , который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 54946 | 54946 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
71 | Реактив | Реагент применяется для количественного определения в условиях in vitro концентрации хлорида ( Cl) в сыворотке, плазме или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. Хлорид вступает в реакцию с ртутью и образуется хлорид ртути, при этом объединяются высвобождающиеся ионы тиоцианата и железа, и после смешивания хлорида и раствора нераспадающегося тиоционата ртути в образце образуется темный тиоцианат железа. Чувствительность реакции и линейный диапазон могут быть откорректированы за счет дополнительного количества ионов ртути. Реакция тиоцианата железа очень чувствительна к температуре, поэтому необходимо поддерживать постоянную температуру в целях получения точных результатов. Компоненты: Тиоционат ртути 1.3 ммоль/л; Сульфат железа 59 ммоль/л; Нитрат ртути 0.26 ммоль/л; Метанол > 4 ммоль/л. Время проведения теста 120 секунд. Объем R1-250 мл .Объем .Объем образца-3 мкл . Количество тестов в упаковке не более 734. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон для данного реагента составляет 80-120 ммоль/л. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 39188 | 39188 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
72 | Реактив | Тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-500. Определяемые по 13-ти параметрам : уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pН, креатинин, микроальбумин, аскорбиновая кислота. В упаковке 100 тест-полосок. Тест-полоски выпускаются для качественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. Калибратор в наборе . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации тест полоски. | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 15444 | 154440 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
73 | Реактив | Реагент промывки внутренней стенки зонда для автоматического анализатора свертывания крови Dirui BCA-1000 . Гипохлорит натрия может удалять остаточные органические вещества, такие как белок, из трубопровода.Основные компоненты: гипохлорит натрия ≤ 3,0% . Хранить при температуре 2°C-8°C в сухом месте, вдали от солнечного света и в герметичной упаковке. Срок годности указан на этикетке. После вскрытия, хранить при температуре 2°C-8°C под крышкой, он может быть стабильным не менее 15 дней. Объем упаковки 50ml/bottle . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 25 | 10890 | 272250 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
74 | Реактив | Мультикалибратор для калибровки систем определения клинического протромбинового времени (PT), фибриногена (FIB) и антитромбина m (AT-m) на автоматическом анализаторе свертываемости крови Dirui BCA-1000 Калибровочные растворы используются для калибровки измеренных значений в лаборатории, и являются неотъемлемой частью надлежащей лабораторной практики. Контрольная кривая должна быть заново построена при использовании реагентов из новой партии .Калибровочный раствор следует хранить в сухом месте при температуре 2°C - 8 ° C, защищенном от солнечного света и герметичной упаковке. Срок годности указан на этикетке.После разведения калибровочный раствор может быть стабильным не менее 8 часов при температуре 2°C - 8°C . Объем упаковки 1*1mL . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 4 | 13613 | 54452 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
75 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации креатинина ( CRE-E) в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS- T240. Креатин может образовываться при гидролизации амидо с гидролазой в образце. Креатин может быть гидролизован под действием креатин амидин гидролазы и образовывать мочевину и саркозин. Под воздействием оксидазы саркозина креатинин может образовывать глицин и пероксид водорода, который вступает в реакцию с 4 –аминоантипирином и хромогеновыми соединениями под воздействием пероксидазы, и образует пигментхинонимин. Впоследствии содержание креатинина в образце может быть рассчитано посредством контроля образованного объема пигмента хинонимина на определенной точке длины волны. Компоненты : R 1 -Трис буфер 100 ммоль/л ; N-этил-N-сульфо-гидроксипропил-интер-толуидин 2 ммоль/л ; KCl 20 ммоль/л;Креатинин амидо гидролаза 400 KЕД/Л ; Саркозин оксидаза 8 KЕД/ЛHRP 700 ЕД/Л . R 2 -Трис буфер 100 ммоль/л ;Магния ацетат 2 ммоль/л ; 4 - аминоантипирин 1.2 ммоль/л ; Креатин гидролаза амидин 40 KЕд/Л . При длине волны 540 нм . Время проведение теста 300 секунд . Объем R1-200 мл .Объем R2-50 мл .Объем образца-7,5 мкл .Количество тестов в упаковке не более 587. Калибровка в наборе . Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2. Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0 ~ 2500 мкмоль/л. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 95304 | 953040 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
76 | Реактив | Реактив применяется для количественного измерения in vitro концентрации D-билирубина (DB- V) в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 . При значении pH, близком к 3, под действием солей ванадия и ПАВ прямой билирубин окисляется до биливердина, специфичность поглощения билирубина снижается. Измеряя изменения оптической плотности до и после окисления ванадата, можно рассчитать концентрацию прямого билирубина. Длина основной волны 450 нм .Компонент: R1: Цитратный буфер 100 ммоль/л ; Поверхностно-активное вещество 0,1% . R 2 : Ванадат 4 ммоль/л .Объем R1- 200 мл . Объем R2- 50 мл. Объем пробы 10 мл . Время проведение теста 300 с . Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Количество тестов в упаковке не более 522. Линейный диапазон данного реактива: до 341,0 мкмоль/л . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 35975 | 35975 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
77 | Реактив | Реагент применяется для лабораторного квантитативного обнаружения содержания железа ( Fe) всыворотке крови на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. В кислотных условиях, сыворотное железо Fe разлагается на составные части; ионы Fe ion реагируют на химический реагент и хромогенный реагент, формируя смесь голубого цвета; при 600 нм, измеряется изменение абсорбции; оно прямо пропорционально концентрации железа Fe .Реагенты: R1- Этиловая кислотная смесь - 200ммоль/л ; Сульфокарбамид -42 ммоль/л . R2 - хлоргидрат гидроксиламина -200 ммоль/л; Ferene -2 ммоль/л .Время проведения теста 300сек . Объем R1-200 мл . Объем R2-40 мл . Объем образца-20мкл . Количество тестов в упаковке не более 632. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон: 5μмоль/л—120μмоль/л . Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 67664 | 67664 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
78 | Реактив | Реактив применяется для количественного измерения in vitro концентрации общего билирубина метод окисления Ванадат (ТB-V) в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 . При значении pH, близком к 3, под действием солей ванадия, ускоряющих добавок и ПАВ общий билирубин окисляется до биливердина, специфичность поглощения билирубина снижается при 450 нм. Измеряя изменения оптической плотности до и после окисления ванадата, можно рассчитать содержание общего билирубина. Компонент: R1- Цитратный буфер 100 ммоль/л ; Поверхностно-активное вещество 0,1% . R2: Ванадий 6 ммоль/л .Объем R1: 200 мл . Объем R2: 50 мл . Объем образца 10 мкл . Время проведения теста 300 с .Количество тестов в упаковке не более 522. Калибровка реагента проводится на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон : до 648,0 мкмоль/л. Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 10 | 35975 | 359750 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
79 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации общего белка (TP ) в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. В настоящем реагенте используется метод биуретовой реакции, т.е.при реакции между пептидной связью молекулы белка и ионом меди образуется сине-пурпурный комплекс в щелочном растворе. Каждый ион меди образует комплекс с 5-6 пептидной связью. Добавление йодида в реагент может предотвратить автоматическую реверсию соединения меди. Сине-пурпурный пигмент находится в прямой пропорции к концентрации общего белка, которую можно рассчитать за счет измерения изменений абсорбции при 520~560нм. При использовании двухлучевого анализа длина волны холостого раствора должна быть установлена на 600~700нм. Компоненты: Сульфат меди 12 ммоль/л; Виннокислый калий-натрий 64 ммоль/л; Калия йодид 6 ммоль/л; Натрия гидроксид 200 ммоль/л. Время проведения реакции 300 секунд. Объем R1-250 мл. Объем образца-5 мкл . Количество тестов в упаковке не более 870 . Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон настоящего реагента – 0-150 г/л Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 5 | 18442 | 92210 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
80 | Реактив | Антибактериальный безфосфорный детергент для очистки зонда для отбора реактивов, реакционной кюветы и реакционной чашки для замачивания автохимического анализатора Dirui CS-T240. Поверхностно-активное вещество гидроксид натрия может удалять органические вещества, такие как белок, а бактериостаты могут подавлять рост бактерий.Ингредиент - Натрия гидроксид, поверхностно-активное вещество, бактериостаты.Объем 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 83231 | 83231 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
81 | Реактив | Реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации мочевой кислоты (UA) в сыворотке крови или моче на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240. При катализе урата оксидазы мочевая кислота в образце преобразуется в мочевую кислоту и пероксид водорода, под воздействием пероксидазы периксид водорода вступает в реакцию с анилиновым красителем оригинального материала и 4-амино антипирина, в результате чего образуется вода и хинониминовый пигмент, объем хинониминового пигмента пропорционален содержанию мочевой кислоты в образце, поэтому концентрация мочевой кислоты в образце может быть рассчитана при анализе объема пигмента при определенной длине волны.Компоненты: R1 -Пероксидаза 300ЕД/Л ; 3-бромо-бензойная кислота 2.5ммоль/л; Калия ферроцианид 0.05ммоль/л; Буфер 150ммоль/л ; 4- аминоантипирин 0.7ммоль/л. R2 - Буфер 150ммоль/л; Уриказа 500ЕД/Л. Время проведение теста 5 минут. Основная длина волны 520 нм .Объем R1-200 мл .Объем R2-50 мл .Объем образца-4 мкл .Количество тестов в упаковке не более 671. Калибратор в наборе. Калибровка реагента проводится также на мультикалибраторе . Контроль реагента проводится на мультиконтроле Уровень 1 и 2 . Калибратор и контроль от завода производителя с паспортными значениями контрольного материала и калибратор с целевым значением. Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-1,5 ммоль/л (25 мг/дм) .Реагенты поставляются в одноразовой заводской упаковке (флакон). Флакон имеет индивидуальный штрих код, который содержит информацию о наименовании реагента, тип реагента, объем реагента, дате производства реагента, дате окончании срока годности реагента. Штрих код флакона должен быть совместим с ОС анализатора и системой безопасности анализатора. Не допускается загрязнения и повреждения штрих кода. Расстояние между дном флакона и штрих кодом должно соответствовать диапазону 15мм-25мм. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 41873 | 41873 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
82 | Реактив | Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 1", лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN( UREA), Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 177907 | 177907 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
83 | Реактив | Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований уровень 2 ", лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 130841 | 130841 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
84 | Реактив | Калибровочный раствор приготовлен на основе биоматериала человека, лиофилизированный порошок предназначен для калибровки клинического определения ряда биохимических показателей калибровки на биохимическом анализаторе Dirui CS-T240 следующих аналитов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента. | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 193488 | 193488 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
85 | Вода очищенная стерильная | Вода очищенная стерильная 200мл | Флакон | По заявке заказчика | 100 | 350 | 35000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
86 | Водорода перекись | Водорода перекись 3% 200 мл | Флакон | По заявке заказчика | 600 | 285 | 171000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
87 | Раствор рингера | Раствор рингера для инфузий 400мл | Флакон | По заявке заказчика | 1200 | 465 | 558000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
88 | Раствор натрия гидрокарбонат | Раствор натрия гидрокарбонат для инфузий 4% 200мл | Флакон | По заявке заказчика | 20 | 495 | 9900 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
89 | Коллорголовая краска | Коллорголовая краска 10,0 для тонометрии | Флакон | По заявке заказчика | 50 | 3700 | 185000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
90 | Раствор люголя | Раствор люголя водный 3%-200мл | Флакон | По заявке заказчика | 15 | 1850 | 27750 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
91 | Уксусной кислоты | Уксусной кислоты 3%-200мл | Флакон | По заявке заказчика | 15 | 460 | 6900 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
92 | Азопирам | Сухие компоненты диагностики на скрытую кровь на 50мл | Штука | По заявке заказчика | 10 | 2850 | 28500 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
93 | Индикатор | Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов, класс 4, (132\20), 1000шт | Штука | По заявке заказчика | 10 | 9790 | 97900 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
94 | Индикатор | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые (180°С - 60 мин), 1000 штук в упаковке | Штука | По заявке заказчика | 10 | 9790 | 97900 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
95 | Спираль внутриматочный | Спираль внутриматочная Bioсopper модель TCu-380A | Штука | По заявке заказчика | 1000 | 643.8 | 643800 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
96 | Презерватив | Презерватив с смазкой на водорастворимой основе гладкий | Штука | По заявке заказчика | 2000 | 27.4 | 54800 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
97 | Экспресс-тест 4-го поколения для опр HIV AG/AB (ВИЧ) (30шт/1уп) | Экспресс-тест 4-го поколения для опр HIV AG/AB (ВИЧ) (30штук в 1 упаковке) | Упаковка | По заявке заказчика | 1 | 34000 | 34000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
98 | Разведение спирта | Услуга по разведению спирта 96 % на 70% | Литр | По заявке заказчика | 400 | 550 | 220000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
99 | ЖГУТ кровоостанавливающий эластичный полуавтомат. на застежке р.45х2,5см | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтомат. на застежке размер 45х2,5см | Штука | По заявке заказчика | 100 | 950 | 95000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
100 | Цоликлон | Цоликлон Анти жидкий D, 5мл | Флакон | По заявке заказчика | 100 | 1620 | 162000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
101 | Цоликлон | Цоликлон Анти жидкий А, 10мл | Флакон | По заявке заказчика | 50 | 1400 | 70000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
102 | Цоликлон | Цоликлон Анти жидкий АВ, 5мл | Флакон | По заявке заказчика | 100 | 1400 | 140000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
103 | Цоликлон | Цоликлон Анти жидкий В, 10мл | Флакон | По заявке заказчика | 50 | 1400 | 70000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
104 | Зажим | Зажим артериальный 14.0080.15 (к/о типа Москит прямой 150 мм) | Штука | По заявке заказчика | 1 | 8640 | 8640 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
105 | Лоток почкообразный | Лоток почкообразный 81300-03, нержавеющая сталь | Штука | По заявке заказчика | 38 | 7750 | 294500 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
106 | Роторасширитель | Расширитель для рта 48.0071.19 (роторасширитель с кремальерой, длиной 190 мм) | Штука | По заявке заказчика | 44 | 51000 | 2244000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
107 | Подушка для кислорода | Подушка для кислорода 25 л | Штука | По заявке заказчика | 25 | 16000 | 400000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
108 | Языкодержатель | Языкодержатель 48.0307.17 (для взрослых) | Штука | По заявке заказчика | 44 | 33060 | 1454640 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
109 | Дозатор | Дозатор локтевой белый (1000 мл) | Штука | По заявке заказчика | 92 | 13400 | 1232800 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
110 | Диспенсер | Диспенсер для бумажных полотенец | Штука | По заявке заказчика | 46 | 11800 | 542800 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
111 | Термоконтейнер | Термоконтейнер для холодовой цепи ТМ-9 | Штука | По заявке заказчика | 29 | 62000 | 1798000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
112 | Стол пеленальный | Стол пеленальный | Штука | По заявке заказчика | 6 | 65000 | 390000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
113 | Штатив | Штатив «Медицинский» (без колес) | Штука | По заявке заказчика | 8 | 11600 | 92800 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
114 | Стекло предметное | Стекло предметное 76*26+-1,0(+-2,0) мм толщина 1,0+-0,1 мм в упаковке 1000 шт | Упаковка | По заявке заказчика | 3 | 1200 | 3600 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
115 | Стекло предметное | Стекло предметное №50 в упаковке 1000 шт | Упаковка | По заявке заказчика | 2 | 1200 | 2400 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
116 | Бумага | Бумага для КТГ с размером 215х25х16 | Штука | По заявке заказчика | 40 | 2100 | 84000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
117 | Кислород | Заправка медицинского кислорода в баллонах. Масса баллоне менее составляет 65 килограммов.Кислород не менее 99,5% | Баллон | По заявке заказчика | 2100 | 3500 | 7350000 | Мактааральский район, поселок Атакент , ул. Ибраева 85
77890482.1
Дата объявления : 17-00 часов, "15" марта 2024 год
Окончательный срок подачи ценовых предложений : 17-00 часов, "25" марта 2024 год
Место представления (приема) документов : ТО, Мактааральский район, поселок Атакент, ул. Ибраев 85, кабинет 330.
Дата, время и место вскрытия конвертов : "25" марта 2024 года, по времени Астаны в 17:00, ТО, Мактааральский район, поселок Атакент, ул. Ибраев 85, кабинет 330.